PROCESSO LICITATÓRIO nº 054/2012

- MODALIDADE: Tomada de Preço nº 001/2012

- PREÂMBULO

1.1- O Fundo Municipal de Saúde de Modelo, Estado de Santa Catarina, situada à Rua Presidente Vargas, n.º 20, torna publico, para conhecimento de interessados, que realizará certame licitatório na modalidade de Tomada de Preço, do tipo - Menor preço – Por Lote, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei 8.666/93 e suas atualizações.

1.2- Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta fica determinado o dia 28/06/2012, até às 08:00 horas, o qual deverá ser entregue na Sala da Comissão Permanente de Licitações.

1.3- O início da abertura dos envelopes ocorrerá às 08:15 horas, no mesmo endereço e no mesmo dia mencionado no item 1.2.

2. OBJETO

2.1- Reforma da Unidade de Saúde, localizado na Rua Presidente Vargas, Perímetro Urbano, no município de Modelo SC, com área total de 850,69m2, em conformidade com projeto e o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde do Ministério de Saúde, sendo:

| Item | Lote | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Fornecimento de materiais para execução do Projeto de Reforma da Unidade de Saúde, em conformidade com o orçamento e Projeto de Reforma, da RRT nº 221179 autenticado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e execução do Projeto Elétrico da ART nº 4416758-9 autenticado pelo CREA-SC. |
| 2 | 1 | Execução de mão de obra do Projeto de Reforma da Unidade de Saúde, em conformidade com o orçamento e Projeto de Reforma, da RRT nº 221179 autenticado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e execução do Projeto Elétrico da ART nº 4416758-9 autenticado pelo CREA-SC. |

| Valor Total da Cotação dos Itens do lote 1 | 331.832,44 |
| --- | --- |

| Item | Lote | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Execução do cabeamento estruturado, material e mão de obra na Unidade de Saúde em conformidade com item nº 15 do orçamento e Projeto de Reforma, da RRT nº 221179 autenticado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e execução do Projeto Elétrico da ART nº 4416758-9 autenticado pelo CREA-SC e Memorial descritivo. |

| Valor Total da Cotação dos Itens do lote 2 | 16.000,00 |
| --- | --- |

2.2- No item nº 14.0 (Instalações elétricas) do Orçamento e Projeto de Reforma a empresa vencedora deverá seguir o Projeto em anexo conforme ART nº 4416758-9 autenticado pelo CREA-SC.

2.3- No item nº 15.0 (Cabeamento, Equipamento e Sistema de Servidor) do Orçamento e Projeto de Reforma e descrito no caput do lote 2, a empresa vencedora deverá seguir o projeto e o memorial descritivo (anexo VI).

2.4- Para execução do objeto lote 1 e 2, as empresas vencedoras deverão compatibilizar as etapas de execução de conformidade com o Projeto de Reforma.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1- Poderão participar do presente, empresas interessadas, devidamente cadastradas ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de abertura dos envelopes desta licitação. (§ 2º, art. 22, lei 8.666/93).

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES

4.1- Envelope de Habilitação:

ENVELOPE N.º 001 - HABILITAÇÃO

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MODELO SC

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 54/2012

MODALIDADE: Tomada de Preço com o nº 001/2012

PROPONENTE: ___________________________

ABERTURA: 28/06/12 / HORA: 08:00

4.2- Envelope de Proposta:

ENVELOPE N.º 002 - PROPOSTA

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MODELO SC

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 54/2012

MODALIDADE: Tomada de Preço com o nº 001/2012

PROPONENTE: ___________________________

ABERTURA: 28/06/12 / HORA: 08:00

5. HABILITAÇÃO E PROPOSTA

5.1- Para que sejam considerados habilitados na presente licitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

- Certificado de Registro Cadastral Emitido pelo Município de Modelo;

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da empresa;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);

- Prova de regularidade de situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

- Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para sua participação na presente licitação;

- Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, na forma do artigo 7.º inciso XXXIII, da Constituição Federal;

- Declaração que possui conhecimento e atende aos requisitos do edital e requisitos de habilitação.

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento indispensável à participação em licitações públicas, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 de 7 de julho de 2011. Endereço Eletrônico: http://www.tst.gov.br/certidao.

- Certidão de Inscrição junto ao CREA ou CAU da empresa e do responsável técnico (lote 1).

5.2- Quanto À Qualificação Técnica:

5.2.1- Prova de registro e quitação da empresa no CREA ou CAU com jurisdição no Estado onde está sediada a empresa, com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas;

5.2.2- Comprovação de aptidão da empresa proponente por execução de obras ou serviços mediante a apresentação do: Registro no CREA ou CAU com responsável técnico possuindo o mesmo registro na entidade CREA ou CAU.

5.2.3- Demonstração de capacitação técnico-profissional através de comprovação de o proponente possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, Responsável Técnico, o qual será obrigatoriamente o Técnico preposto (residente na Obra), detentor de Registro no CREA ou CAU Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislação vigente, que o Responsável Técnico indicado pertence ao quadro permanente da empresa;

5.2.4- Atestado de visita ao local dos serviços fornecido a um Responsável Técnico da licitante interessada, registrado como tal no CREA ou CAU, com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas, expedido pela Secretaria de Administração e Fazenda do Município de Modelo, com data da visita até as 17:30 horas do terceiro dia anterior à data de abertura dos envelopes desta licitação. O agendamento de visita deverá ser solicitado, via fax, telefone (49) 3365-3137 ou email (arquitetura@modelosc.com.br) com antecedência mínima de 24:00 horas. (conforme modelo constante do Anexo III).

5.2.5- Comprovação, assinada pelo Secretário de Administração e Fazenda recebida obrigatoriamente por Técnico responsável da empresa dos quadros da empresa interessada, de que o proponente recebeu o presente Edital e todos os seus ANEXOS, bem como tomou conhecimento do projeto, das especificações e normas pertinentes à execução dos serviços (conforme modelo constante do Anexo IV).

5.3- No Envelope De Proposta O Proponente Deverá Apresentar:

5.3.1- A proposta propriamente dita, datilografada, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal e rubricada nas demais folhas;

5.3.2- Preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte;

5.3.3- Prazo de Validade da Proposta.

5.3.4- Local, data, assinatura e identificação do signatário.

5.3.5- Cronograma físico-financeiro.

5.3.6- Junto com a proposta para o valor do lote 1 e 2, deverá ter uma planilha de orçamento aberta especificando os valores dos materiais e da mão de obra.

6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

6.1- O presente processo de Tomada de Preço será processado e julgado Menor preço – Por Lote de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei 8.666/93;

6.2- No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos:

6.2.1- Será feita a abertura dos envelopes de habilitação, os quais serão examinados e rubricados pelos seus membros e representantes presentes, onde será observado o prazo para interposição de recurso, ou manifestação de desistência expressa.

6.2.2- Procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes de propostas, das empresas habilitadas, sendo os demais envelopes de proposta devolvidos.

6.2.2.1- As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos licitantes presentes, procedendo-se à leitura das mesmas;

6.2.2.2- As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculo serão corrigidas automaticamente pela comissão;

6.2.2.3- Será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração;

6.3- Critérios de julgamento:

6.3.1- Desclassificação

6.3.1.1- Serão desclassificadas as propostas que:

- Não obedecerem as condições estabelecidas no edital;

- Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos; Será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou acima do orçamento feito pelo Fundo Municipal de Saúde de Modelo SC;

6.3.2- Classificação:

6.3.2.1- As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a classificação por lote levando-se em conta exclusivamente o menor preço;

- A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos;

- Em caso de empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio.

6.4- Adjudicação e homologação:

6.4.1- Adjudicado o objeto, a comissão, depois de decorrido o prazo de interposição de recurso ou julgado o mesmo ou mediante a manifestação expressa de desistência de recurso, submeterá os autos à autoridade competente para liberação quanto à homologação da adjudicação.

7. PRAZO E CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DA ORDEM DE SERVIÇOS

7.1- A Assinatura do Contrato será efetuada mediante a homologação do Processo Licitatório.

7.2- Nos termos do § 2.º do artigo 64 da Lei 8.666/93 poderá a Administração, quando o convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar a ordem de compra, no prazo estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo artigo 81 da legislação citada.

8. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

8.1- O local para entrega do objeto licitado é: Local referente à execução da obra e o prazo máximo para entrega do objeto da licitação a contar da assinatura do termo contratual ou retirada da ordem de compra ou serviço será de 180 dias após a emissão da ordem de serviço, conforme cronograma físico - financeiro global do presente projeto.

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1- O pagamento será efetuado a contar do recebimento definitivo do objeto da licitação, conforme:

Cronograma físico financeiro, emissão do boletim de medição, com certificação do aceite da obra e liberação dos recursos pelo Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde do Ministério de Saúde. 9.2- O pagamento final somente será liberado mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito do INSS da obra.

10. DAS SANÇÕES

10.1- Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou retirar a ordem de compra, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10 % do valor do contrato/ordem de compra, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.

10.2- Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às seguintes penalidades:

10.2.1- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação:

10.2.1.1- até 15 dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso.

10.2.1.2- superior a 30 dias, multa de 5% sobre o valor da obrigação, por dias de atraso.

10.2.2- Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 10%, calculada sobre o valor do objeto não entregue.

11. RECURSOS

11.1- Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93 e suas atualizações, os quais deverão ser protocolados no Setor de Compras e Licitações e dirigidos à Comissão Permanente de Licitações.

12. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

12.1- Este Edital de Tomada de Preços será afixado para conhecimento e consulta dos interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Modelo e publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.

12.2- Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Compras e Licitações, no endereço mencionado no preâmbulo, no horário das 07h30min as 11h30min e as 13h30min 17h30min, até o último dia previsto para entrega dos envelopes.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das disposições do presente edital.

13.2- No interesse da Administração, a presente licitação poderá ser revogada ou anulada pelo Prefeito Municipal, sem que por este motivo tenham os licitantes direito a qualquer reclamação ou indenização.

14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1- Os casos omissos no presente edital serão resolvidos sempre se levando em consideração as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

14.2- Será de responsabilidade da empresa vencedora a execução por lote da obra objeto desse edital, não sendo objeto de aditivo ou alteração de valores ou quantitativos dos materiais e mão de obra. O valor da obra será considerado pelo valor por lote do projeto.

14.2- A proponente vencedora deverá apresentar o Diário de Obras e fornecê-lo semanalmente para o Município.

14.3- A proponente vencedora deverá apresentar na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Modelo a ART ou RRT de Execução da Obra em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, vinculada ao Projeto Arquitetônico e Elétrico, de conformidade com as disposições legais.

14.4-	Os concorrentes ficam cientes de que o Fundo Municipal de Saúde do Município de Modelo SC reserva o direito de apresentar variantes ao projeto, podendo acarretar redução ou acréscimo no volume dos serviços, sem que caiba direito a qualquer indenização ou reclamação, além dos pagamentos dos serviços realizados.

14.5-	O Fundo Municipal de Saúde do Município de Modelo SC reserva-se o direito de cancelar esta Tomada de Preço, por conveniência administrativa, sem que caiba qualquer indenização. No caso de anulação, os proponentes terão o direito de pleitear a devolução da documentação que acompanhar a respectiva proposta, mediante requerimento.

14.6-	A Comissão poderá, no desempenho de suas atribuições, proceder a pesquisas sobre qualquer das empresas licitantes, para melhor aquilatar o comportamento técnico e financeiro, nos locais onde as mesmas estejam com frentes de serviço.

14.7-	A aceitação por parte da Fiscalização não isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos aplicados.

14.8-	O Fundo Municipal de Saúde do Município de Modelo SC reserva-se o direito de contratar, a qualquer tempo, empresa consultora para acompanhamento dos serviços.

14.9-	São também obrigações da empresa contratada:

14.9.1- Permitir e facilitar a inspeção das obras pela fiscalização, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pelos técnicos do município colocados a disposição do Fundo Municipal de Saúde do Município de Modelo SC.

14.9.2- Colocar, junto à obra, em locais apropriados e visíveis placas de identificação da obra, constante do anexo V, devendo, estas despesas indiretas estarem contidas no BDI de sua Proposta de Preços.

14.9.3- A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos associados com a preparação e apresentação de sua proposta. O Fundo Municipal de Saúde do Município de Modelo SC, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.

14.10- O Fundo Municipal de Saúde do Município de Modelo SC, designará engenheiro responsável pelo Recebimento Definitivo da Obra, conforme disposto no art. 73 e observado o disposto no art. 69 ambos da Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes.

14.11- Fazem parte integrante e inseparável do presente edital:

ANEXO I– Proposta de preço/Planilha de orçamento aberta

ANEXO II– Declaração de que não emprega menores

ANEXO III– Modelo de Atestado de visita

ANEXO IV– Modelo de comprovação de aquisição do edital e de conhecimento das especificações e normas pertinentes à execução dos serviços

ANEXO V– Modelo de placa da obra

ANEXO VI- Memorial descritivo

ANEXO VII– Minuta do contrato

Modelo – SC, em Quarta-Feira, 06 de Junho de 2012.

_______________________________________

VOLMAR TOMASONI

Gestor Do FMS

Registrado e publicado na data supra:

_______________________________________

CARLA LUISA ALEXIUS MARINI

Assistente Administrativa

ANEXO I

Processo Licitatório nº. 54/2012 da modalidade Tomada de Preço com o nº. 001/2012

Ao Fundo Municipal de Saúde de Modelo, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC sob nº. 11.511.812/0001-18, com sua sede à Presidente Vargas, nº 20.

Descrição do Objeto: Reforma da Unidade de Saúde, localizado na Rua Presidente Vargas, Perímetro Urbano, no município de Modelo SC, com área total de 850,69m2, em conformidade com projeto e o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde do Ministério de Saúde.

Pela presente estamos apresentando nossa proposta de preços (planilha de orçamento aberta especificando os valores dos materiais, da mão de obra e equipamentos):

| Valor Total da Proposta |  |
| --- | --- |

Razão Social: __________________________________________

Endereço: ______________________________ Cidade: ______________________________

CEP: ______________________________ CNPJ: ______________________________

| Representante Legal | Carimbo CNPJ |
| --- | --- |
| Nome: |  |
| Cargo: |  |
| Endereço: |  |
| CPF: |  |
| RG: |  |
| Nacionalidade: |  |
| Estado Civil: |  |
| Assinatura/Carimbo: |  |

Proposta Comercial - Emissão: ___ /___ / ____às ___:___:___:

Dados Para Recebimento de Faturas em depósito Bancário

Banco: _____________________________________

Agência: ___________________________________

Conta: _____________________________________

Declaramos que são da nossa inteira responsabilidade, os dados, preços e condições acima descritos.

Obs.: “Deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa”.

ANEXO II

Processo Licitatório nº. 54/2012 da modalidade Tomada de Preço com o nº. 001/2012

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

A empresa signatária da presente, inscrita no CNPJ nº. _____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) __________________________, portador da Carteira de Identidade nº. __________________, e do CPF nº. __________________________, DECLARA, para todos os fins de direito, Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, na forma do artigo 7.º inciso XXXIII, da Constituição Federal.

“Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz”.

_________________________________________________

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: “Deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa”.

ANEXO III

MODELO DE ATESTADO DE VISITA

Atesto, para os devidos fins da Licitação referente à ao Processo nº 054/2012 e Tomada de Preço nº 001/2012, que a empresa ____________________________________, tomou conhecimento das condições do local da obra acima referida, mediante verificação “in loco”.

Modelo, SC, __________ de  _________ de 2012.

________________________________

Responsável do Município

OBS: 	Para receber este ATESTADO, o representante da Empresa deverá apresentar cópia do documento do CREA ou CAU, que comprove ser o mesmo Engenheiro Civil e ser Responsável técnico da licitante interessada.

ANEXO IV

Modelo De Comprovação De Aquisição Do Edital E De Conhecimento Das Especificações E Normas Pertinentes À Execução Dos Serviços

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins da Licitação referente à Tomada de Preço - Edital N.º 001/2012, que a empresa ___________________________________________, tendo adquirido regularmente o Edital na Secretaria de Administração e Fazenda do Município de MODELO, tomou conhecimento, de todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para a perfeita consecução do objeto do Edital supra.

MODELO, __ de  _________ de 2012.

___________________________________________

Responsável Do Município

Recebi todas as informações necessárias à consecução do objeto do Edital em apreço.

Responsável Técnico __________________________________

Representante da Empresa supracitada.

Reg. CREA. N.º _____________________

________________________________

Assinatura

OBS: 	Para receber este ATESTADO, o representante da Empresa, deverá apresentar cópia do documento do CREA, que comprove ser o solicitante Responsável técnico da licitante interessada.

ANEXO V

PLACA DA OBRA

DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS NORMAS ESPECIFICADAS NO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (http://www.sc.gov.br/downloads/manualdemarcacompleto.pdf )

ANEXO VI

Memorial descritivo do cabeamento, equipamento e sistema de servidor constante do item 15.0 do projeto da reforma

Cabeamento Estruturado:

- 60(sessenta) Pontos de Cabeamento Estruturado, dados e voz, composto de 01(um) raque.

01(um) Rack piso com altura útil em “24U”:

– Altura Externa “1265mm” profundidade Externa “670mm”.

04 (quatro) Patch painel 24 portas Cat.5e:

- Suporta a distribuição de condutores com diâmetros de 0,40mm a 0,64mm (26 a 22 Awg);

- Atende padrão de conecterização T-568 A (Ken24/48) ou T-568 A/B (Ken-24Ab/48Ab);

- Apresenta local disponível para identificação;

- Fornecido com parafusos, porcas-gaiola e abraçadeiras;

- Adequado ao uso de ferramenta padrão Punchdown de 1 viada Plp, código K110-Punchdown;

- Máximo de 750 ciclos de inserção frontal recomendados.

Switch 24 portas 10/100 19”:

- O switch não-gerenciável, um equipamento que oferece alta performance, com excelente relação custo/benefício;

- Possui 24 portas 10/100Mbps, com negociação automática de velocidade, podendo atingir taxas de transferência de até 200Mpbs em modo Full-Duplex;

- Seu gabinete metálico garante robustez ao equipamento e o design atende ao padrão 19” (EIA – Electronic Industries Alliance) permitindo sua instalação em racks deste padrão;

- Adicionalmente é possível instalá-lo horizontalmente sobre uma superfície lisa bastando apenas fixar os pés de borracha inclusos na embalagem;

- 24 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps;

- Instalação simples e rápida (Plug & Play);

- Gabinete para rack 19” com 1U de altura;

- Fonte de alimentação interna bivolt automática;

- Painel frontal com Leds das principais funções.

120 (cento e vinte) Patch Cord Multilan Cat.5e:

- Utilizados para conectar ou fazer manobras entre dispositivos de rede em racks ou fazer a interligação entre máquina e seu ponto de rede ou switch.

60 (sessenta) Jack Fêmea:

- Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos de norma Ansi/Tia/Eia-56B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado;

- Sua nomenclatura é bastante variada: Keystone Jack, tomada de telecomunicação, conector RJ-45 ou simplesmente conector fêmea.

2.3.7- 06(seis) Guia de Cabo:

- Sistemas de Cabeamento Estruturado, uso interno, para instalação em racks ou brackets, vertical ou primário, em salas ou armários de distribuição principal; ou para cabeamento horizontal e secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect), na função de organização e acomodação de cabos;

- Produto desenvolvido para alta densidade de cabos.

2.3.8- 01(uma) Régua de tomadas 19”.

2.3.9- Etiqueta de identificação do Rack.

2.3.10- Mão de Obra.

2.3.11- 3300(três mil e trezentos) metros de Cabo de rede Cat5.

2.3.12- 98(noventa e oito) Caneleta 50x20 com 2 metros.

2.3.13- 50(cinqüenta) Caneleta 20x10 com 2 metros.

2.3.14- 01(um) Servidor

- Processador:

- Clock do processador (GHz): 31;

- Quantidade de processador suportado: 1;

- Memória padrão: 4gb;

- Memória máxima: 16gb;

- Slot de memória livre: 2;

- Slot de memória total: 4;

- Baias de discos livres: 3;

- Baias de discos ocupadas: 2;

- Disco máximo: 8Tb Sata

- 02(dois) Disco rígido: 500gb;

- Interface de disco: Sata;

- Controladora: Sata (Raid 0/1);

- Drive de 1.44mb: não;

- Mídia óptica: Dvd-RW;

- Placa de rede (Mbps): (2x) 10/100/1000

- Porta paralela: não;

- Porta Usb: 10;

- Slot Pci: não;

- Slot Pci-X: não;

- Slot Pci Express (Pci-E): 4;

- Fonte de alimentação: Fonte fixa;

- Gabinete: torre;

- Garantia: 01(um) ano;

- Peso bruto: 12;

- Linha servidores;

- Licença do Sistema Windows Server 2008 Standart R2 (original);

- Mão de Obra.

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 16.000,00

O pagamento dos materiais constantes deste relatório será feito pela medição de conformidade com itens e quantitativos entregues e aceitos.

ANEXO VII

Minuta De Contrato nº.        /2012

Processo nº. 054/2012

Modalidade nº. Tomada de Preço 001/2012

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Modelo SC, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC sob nº. 11.511.812/0001-18, com sua sede à Rua Presidente Vargas, nº 20, neste ato representado pelo seu Gestor o Sr. _______________ domiciliado no Município de Modelo - SC, portador da Carteira de Identidade sob nº. ___________ do CIC nº. ______________, doravante denominado contratante, e de outro lado;

A proponente ___________, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CGCMF sob nº. _____________, com sede à _____________, Município de ________, neste ato representada pelo seu sócio gerente, senhor ______________, ________,____________, residente e domiciliado à ________________, Município de _______, portador da CI, sob. nº. ________, e do CIC, sob nº. _____________, doravante denominada simplesmente CONTRADA;

Tem de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais nºs. 8.666/93 e 8.883/94 e Tomada de Preço n° 054/2012, e Processo 001/2012 que entre si, certos e ajustados resolvem contratar o objeto do presente pelas seguintes cláusulas que seguem:

Clausula Primeira - Do Objeto

1- O presente contrato tem por objetivo, a Reforma da Unidade de Saúde, localizado na Rua Presidente Vargas, Perímetro Urbano, no município de Modelo SC, com área total de 850,69m2, em conformidade com projeto e o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde do Ministério de Saúde.

2- O fornecimento deverá ser efetuado no local designado pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Modelo SC.

Clausula Segunda - Do Preço

1- A contratante pagará a contratada o valor total de R$ _______(_____), pelo fornecimento do objeto licitado nas condições estabelecidas neste contrato.

Clausula Terceira - Do Pagamento

1- O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, a contar do recebimento definitivo do objeto da licitação, conforme Cronograma físico financeiro, emissão do boletim de medição, com certificação do aceite da obra e liberação dos recursos pelo Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde do Ministério de Saúde, do objeto da licitação.

2- Nenhum pagamento será efetuado antecipadamente, a da entrega do objeto licitado.

3- Não haverá reajustamento dos preços do presente contrato.

4- O pagamento final somente será liberado mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito do INSS da obra.

Clausula Quarta - Do Local e Prazo Da Entrega Do Objeto

1- O local para entrega do objeto licitado é: Local referente à execução da obra e o prazo máximo para entrega do objeto da licitação a contar da assinatura do termo contratual ou retirada da ordem de compra ou serviço será de 180 dias após a emissão da ordem de serviço, conforme cronograma físico - financeiro global do presente projeto.

Clausula Quinta - Das Obrigações Da Contratante

A contratante obrigar-se-á:

1- Cumprir as condições de pagamento, sendo que o pagamento ficará condicionado a entrega do objeto de conformidade com a Tomada de Preço, nº. 001/2012, Processo nº. 054/2012;

2- Transmitir por escrito determinações sobre possíveis modificações nos objetos fornecidos.

3- Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas.

Clausula Sexta - Das Obrigações Da Contratada

A contratada obriga – se - á:

1- Entregar objeto licitado no prazo estabelecido, obedecendo rigorosamente os critérios estabelecidos neste contrato e Edital de Tomada de preço n° 001/2012

2- Permitir que os prepostos do Município inspecionem e fiscalizem a qualquer tempo e hora o andamento e as especificações dos materiais a ser entregue.

3- Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, tributários e comerciais, previstos em leis.

4- É da contratada a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre os serviços, em qualquer esfera.

5- Assumir as despesas decorrentes de transporte ferramentas e equipamentos, necessários a entrega do objeto licitado ate o município.

6- A contratada se obriga a executar o objeto presente Contrato em perfeita harmonia e concordância com o Projeto de Engenharia aprovado para a obra, bem como de conformidade com o Edital de Tomada de Preço nº. 001/2012 e a Proposta que apresentou e teve aceite neste certame licitatório, documentos estes que ficam fazendo parte integrante e inseparável do presente Contrato, como se aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos. Outrossim, em tudo que não seja disciplinado, modificado e revogado pelas disposições do Edital da Tomada de Preço e deste Contrato, prevalecerá o disposto na legislação pertinente e nas Normas, Atos ou Instruções adotadas pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Modelo SC.

7- É responsabilidade da empresa vencedora a execução da obra objeto desse edital, não sendo objeto de aditivo ou alteração de valores ou quantitativos dos materiais e mão de obra. O valor da obra será considerado pelo valor global do projeto.

8- Apresentar o Diário de Obras.

9- A empresa vencedora deverá apresentar a ART ou RRT de Execução da Obra em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, vinculada ao Projeto Arquitetônico e Elétrico, de conformidade com as disposições legais.

10- É responsabilidade de a empresa vencedora entregar a matrícula do INSS da obra.

Clausula Sétima - Da Inadimplência

1- Em caso de inexecução contratual prevista no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, por culpa da contratada, fica estabelecida a multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do objeto contratado, atualizado pelos índices oficiais.

Clausula Oitava - Da Rescisão

1- O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou conveniência administrativa, não lhe sendo devido nenhum outro valor a título de indenização ou qualquer outro título, presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento

Clausula Nona - Da Dotação Orçamentária

Será utilizada para o objeto do presente contrato a dotação orçamentária conforme Termo de Convênio nº 4718/2012-0 entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – Maravilha, e o município de Modelo SC.

Décima - Do Foro

1- Para dirimir as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Modelo, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso VIII do art. 29 da constituição Federal.

Clausula Décima Primeira - Das Disposições Gerais

1- Nenhuma modificação poderá ser introduzida no contrato sem o consentimento prévio do município, mediante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos.

2- Quaisquer comunicações entre as partes com relação a assuntos relacionados a este contrato serão formalizados por escrito, por carta ou ofício, em duas vias de igual teor e forma, uma das quais visadas pelo destinatário, o que constituirá prova de efetiva entrega.

3- Os recebimentos decorrentes do fornecimento objeto deste contrato deverão ser feitos diretamente ao representante legal da contratada.

4- Os casos omissos a este contrato reger-se-ão pela legislação pertinente a matéria, as Leis Federais 8.666/93 de 21 de junho de 1.993 e 8.883/94, e a licitação na modalidade de Tomada de Preço com o nº. 001/2012.

5- A contratante retira 11(onze) % do valor total da obra, até a entrega da CND do INSS da obra.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato de fornecimento, juntamente com duas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Modelo, SC, aos _____ __de______ de _____

____________________________ 	  _____________________________

Contratante		                                   Contratado (A)

Testemunhas:  __________________________     __________________________

VISTO: ________________________	_______________________________

VALTER RUBENS CESCO

Assessor Jurídico

OAB 6344